## Sheet1
*Data taken on 9/21/2006 by Group E Section 2 (Thursday 1:10 - 3:50 pm).
REFRIGERATION CYCLE I
Test # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Evaporator gauge pressure (kPa) | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38
Evaporator absolute pressure (kPa) | 63.325 | 63.325 | 63.325 | 63.325 | 63.325 | 63.325 | 63.325
Evaporator temperature (°C) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
Evaporator water flow rate (gm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Condenser gauge pressure (kPa) | 110 | 120 | 128 | 140 | 150 | 159 | 203
Condenser absolute pressure (kPa) | 211.325 | 221.325 | 229.325 | 241.325 | 251.325 | 260.325 | 304.325
Condenser temperature (°C) | 39.5 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 56
Condenser water flow rate (gm/s) | 50 | 20 | 12.5 | 10 | 8 | 6 | 4